成人高等教育本科

《煤矿供电技术》校考学位课程考试大纲

第一部分：课程性质、目的、任务、适用专业

本课程是针对成人高等教育本科（专科起点升本科或高中起点升本科）电气工程及其自动化（矿山供电方向）专业开设的专业必修课。主要采用函授或业余的学习方式，课程共计32学时，总计4学分。

本课程主要是让学生熟悉煤矿供电系统的结构和特点等一些基本知识和基本问题，掌握煤矿供电系统的负荷计算及变压器选择、短路电流计算、高低压电器及其选择，了解输电线路的类型和输电方式特点，掌握供电系统的继电保护与自动装置、矿山供电安全技术、供电系统的保护接地与过电压保护技术，了解井下高低压供电设备及控制电器，最终能够进行简单的井下供电系统的设计与计算，为学生今后从事煤矿供电系统的设计研究和现场应用打下必要的专业知识基础。

通过本课程的学习，要求学生在领会有关供电基本理论和基本原则的基础上，初步学会供电设计的方法，基本掌握如何运用所学知识解决供电系统设计、运行和管理工作中可能出现的一些实际问题，使学生具有工矿企业变电所初步设计能力和基本的施工设计能力，具有电气设备安装、测试、运行、维护和常见故障分析处理的基本能力。目的在于培养学生分析问题和解决问题的能力以及实践动手能力。

以下按章节给出考试的知识点，没有涉及的内容不在考试范围。

第二部分：课程考核具体内容及要求

第一章：工矿供电系统

1．了解工矿供电的一些基本知识和基本问题，了解工矿供电系统的要求以及电力负荷的分类及各类负载对供电可靠性的要求。

2．掌握供电电压的确定方法以及供电系统的接线方式与确定原则。

3．了解煤矿供电系统的类型。

4．掌握变电所位置的确定原则和矿井井下变电所的布置和接线方式，了解电网中性点的运行方式。

第二章：负荷计算及变压器选择

1．了解确定用电设备组计算负荷的常用方法。

2．掌握功率损耗和电能损耗及计算负荷的确定方法。

3．了解功率因素的提高途径与方法。

4．掌握补偿电容器与主变压器的选择方法与依据。

5．掌握变压器经济运行分析及运行方式的确定方法。

第三章：短路电流的计算

1．了解发生短路的原因和短路的种类、计算短路电流的目的以及计算短路电流时的简化条件。

2．了解无限大电源容量的概念以及无限大电源容量系统短路暂态过程中产生冲击值的条件和各短路参数的概念及他们之间的关系。

3．掌握三相、两相、单相短路电流的计算方法与步骤。

4．了解短路电流动、热稳定性校验方法以及导体最小热稳定界面的确定方法。

第四章：高低压电器及其选择

1．了解电弧产生的原因及熄灭方法。

2．了解常用高低压开关、熔断器、互感器、成套配电装置的功能、结构特点、基本原理、操作方法。

3．掌握选择电气设备的一般性原则。

4．掌握高低压开关、熔断器、互感器、母线、绝缘子、电抗器和高压配电装置的选择校验条件和方法。

第五章：输电线路

1．了解架空线路、电缆线路的结构及敷设方法，

2．掌握各种输电导线的型号及截面的选择方法和选择原则。

3．了解电压损失、经济电流密度和年最大负荷利用小时数等概念。

了解辅助运输设备的类型、适用范围及选型方法。

第六章：供电系统的继电保护与自动装置

1．了解继电保护装置的任务和要求，以及常用继电器的基本概念、结构与工作原理。

2．掌握电流保护装置常用的三种接线方式。

3．掌握电网的过电流保护、电力变压器的保护和高压电动机的保护方法。

4．了解电源及断路器的控制与信号回路、备用电源自动投入与重合闸、供电系统的微机保护方法。

第七章：矿山供电安全技术

1．了解井下特殊工作环境对井下电气设备的特殊要求、电气设备的类型及原理、触电的危害及防护方法、漏电保护原理等。

2.掌握电网中性点不同接地方式对人体触电的分析及漏电保护、接地保护原理。

第八章：供电系统的接地保护与过电压保护

1．了解供电系统的接地与接地装置的有关概念。

2．了解供电系统的保护接地极低压配电系统的接地形式。

3．了解供电系统的过电压形式及保护措施。

第九章：井下高低压供电设备及控制电器

1．了解高压配电箱、组合开关、馈电开关、磁力启动器的结构、工作原理及选择原则。

2．了解矿用变压器、移动变电站、软起动器、变频调速装置的结构和特点。

第十章：采区供电设计计算

1．掌握采区供电设计步骤及过程、采区供电系统图的拟定原则、采区高低压供配电设备的选择原则。

2．掌握利用系数法选择采区供电变压器容量、电缆型号及长度、电压损失的计算。

3. 掌握保护装置的整定计算。

第三部分：参考教材

使用教材名称：工矿供电技术

编著者：刘卫国，宫绍亭，出版社：中国矿业大学出版社 版本：2012.2(1) 印次：2012.2(1)

第四部分： 推荐题型和考核方式。

推荐题型：选择题、填空题、简答题、设计计算题。

考核方式笔试闭卷。

中国矿业大学

2016年1月