成人高等教育本科

《可编程控制嚣原理与应用》校考学位课程考试大纲

第一部分：课程性质、目的、任务、适用专业

本课程是针对成人高等教育本科（专科起点升本科或高中起点升本科）机械工程及自动化专业开设的专业必修课。主要采用函授或业余的学习方式，课程共计28学时，总计4学分。

本课程主要包括电气控制技术和可编程控制器原理和应用两部分内容。要求学生掌握常用低压控制电器的原理、应用和选择；掌握三相异步电动机的起动、调速、制动等环节的控制线路，可编程序控制器，简称PLC，是以微处理器为基础，综合了计算机技术、电器控制技术、自动控制技术和通讯技术而发展起来的一种通用性很强的程序控制装置。它具有结构简单、编程方便、性能优越、灵活通用、使用方便、可靠性高、抗干扰能力强等优点，在工业生产过程控制领域得到广泛的应用。通过本课程的学习，让学生掌握一门非常实用的工业控制技术，培养和提高学生的实际应用和动手能力。

本课程主要考核学生对学生常用控制电器的工作原理、用途和选型方法的掌握，以及对可编程序控制器的基本原理、功能、应用、程序设计方法和技巧的掌握和理解。以下按章节给出考试的知识点，没有涉及的内容不在考试范围。

第二部分：课程考核具体内容及要求

第一章 电气控制基础

1．了解电气的定义及分类，掌握电磁式电器的结构、组成和基本工作原理。

2．掌握接触器、继电器、主令电器、熔断器、低压短路器的电气符号、组成及工作原理，特点以及各自应用场合及选择使用方法。

3．理解掌握电气图中的图形符号及文字符号的标注及识别方法。

4.掌握三相笼型异步电动机全压启动、减压启动控制电路的结构及工作原理。

5.了解三相绕线型异步电动机的起动控制电路原理。

6.掌握三相异步电动机的制动控制电路。

7.了解其他典型的控制电路，如多地点控制电路，顺序起、停控制电路，步进控制电路等。

8.了解组成电气控制电路的基本规律以及电动机控制的保护环节的设计。

第二章 可编程序控制器概述

了解PLC的由来和定义、PLC的发展该快和发展趋势、PLC的主要功能和特点以及的分类等。

第三章 可编程序控制器的基本组成和工作原理

1．理解PLC的基本组成和各部分的作用。

2．掌握PLC对继电器控制系统的仿真，包括模拟继电器控制系统的编程方法及梯形图仿真继电器控制电路。

3．理解并掌握PLC的工作原理，包括PLC循环扫描工作方式、输入输出延迟响应。

第四章 S7-200可编程序控制器的系统配置

1．了解S7-200PLC系统的基本构成。

2．理解掌握S7-200PLC系统的数字量模块、模拟量模块、智能模块等接口模块的结构及接线方式。

3．掌握S7-200PLC系统的系统配置方法。

第五章 S7-200可编程序控制器的指令系统

1．了解S7-200PLC编程语言，如梯形图、功能块图、语句表。

2.掌握S7-200PLC的数据类型定义及存储器区域划分，掌握数据区存储器的地址表达格式及数据区存储器区域的定义及地址格式。

3.掌握S7-200PLC的立即寻址、直接寻址和间接寻址方式的使用。

4.了解S7-200PLC编程的一般规约。

5.掌握S7-200PLC的各基本指令及编程方法（重要）。

6.了解S7-200PLC的功能指令的使用及编程方法。

第六章 STEP7-Micro/WIN32编程软件功能及使用

1．熟悉STEP7-Micro/WIN32编程软件功能及使用方法。

2. 能够应用STEP7-Micro/WIN32编程软件进行程序的监控和调试。

第七章 可编程序控制器的控制系统设计

1. 熟悉并掌握PLC控制系统设计的内容和步骤。

2.掌握对PLC控制系统的硬件进行配置方法。

3.掌握典型的简单电路编程，并能够进行PLC程序的简单设计。

4.了解提高PLC控制系统可靠性的措施。

第八章 S7-300和S7-400可编程序控制器的系统配置及编程

了解S7-300和S7-400可编程序控制器的系统配置及编程。

第九章 可编程序控制器的通信及网络

了解可编程序控制器的通信及网络方面的一些基本知识。

第三部分：参考教材

《可编程序控制器原理及应用》，吴中俊，黄永红编，机械工业出版社2014年7月第2版。

第四部分： 推荐题型和考核方式。

推荐题型：填空题、判断题、简答题、编程题、设计题。

考核方式笔试闭卷。

中国矿业大学

2016年1月